Javna rasprava na temu:

''PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODREĐIVANJA ZONE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME, ZAŠTITNE ZONE I RADIJSKOG KORIDORA TE OBVEZE INVESTITORA RADOVA ILI GRAĐEVINE"

Vezano za zaštitu radijskih koridora imamo slijedeće primjedbe i prijedloge:

Članak 1 (3)

U zaštitnoj zoni i radijskom koridoru određenih radijskih postaja ne smiju se izvoditi radovi, graditi nove građevine, niti postavljati elektronička komunikacijska infrastruktura ili povezana oprema ili postrojenja koja bi svojim radom ili smještajem mogla umanjivati kakvoću rada, ometati ili prekidati rad radijskih postaja ili stvarati smetnje radiofrekvencijskog spektra.

Članak 1. (6)

Odredbe ovog pravilnika se moraju primjenjivati kao temeljni zahtjevi za elektroničku komunikacijsku mrežu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu prigodom planiranja, projektiranja, proizvodnje, građenja, održavanja i upotrebljavanja.

Članak 13.

Unutar granica primarne zaštitne zone ne smiju se postavljati nepokretne ili pokretne prepreke kao ni vodene površine, te pokretne ili nepokretne kovinske površine, elektroenergetski i drugi nadzemni vodovi, niti graditi cestovne, željezničke prometnice i luke.

Članak 14.

Unutar granica sekundarne zaštitne zone nije dopušteno postavljati prepreke čija bi visina bila iznad zamišljenog kraka elevacijskog kuta od 2° u smjeru od radijskog središta, a vrh kuta je na granici primarne i sekundarne zaštitne zone kao što je prikazano na skici:

Smatramo da nije dovoljno samo donijeti navedeni pravilnik jer u praksi to ne funkcionira.

Kod zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju traže se samo suglasnosti od velikih tvrtki tj. od Hrvatskog telekoma, HEP-a, Hrvatskih cesta, Voda, Plina itd.

Trebala bi se tražiti i suglasnost od HAKOM-a ali se ni to u praksi ne radi.

Vodi se samo račun o podzemnim i nadzemnim kablovima.

Postoji katastar vodova u koji je nemoguće upisati trasu radijskog koridora. To smo sami osjetili na svojoj koži. Mogu se registrirati samo podzemni i nadzemni kabelski vodovi.

U svrhu sprečavanja povrede radijskog koridora, HAKOM bi nakon izdavanja Dozvole za nepokretnu radijsku postaju u mikrovalnoj vezi trebao izvršiti automatski upis u lokalni katastar vodova radijski koridor između točke A i B, ili omogućiti jednostavan upis u isti temeljem dozvole HAKOM-a.

HAKOM izdavanjem takve dozvole jamči za sigurni rad te zaštitu radijskog koridora.

Područni Ured državne uprave, služba za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko pravne poslove bi trebali strogo voditi računa s time. Nema svrhe donijeti pravilnik koji se u praksi neće funkcionirati i biti korektno proveden.

Ukoliko Područni Ured državne uprave nije postupio po pravilniku, treba omogućiti traženje oštete od njih, jer investitor nije kriv ako je dobio sve suglasnosti za gradnju (lokacijsku dozvolu).

Ukoliko se investitor prilikom gradnje ne pridržava postavljenih uvjeta, treba odmah snositi odgovornost te platiti trošak/štetu koju ja vlasnik nepokretne radijske postaje imao.

Nema smisla vući se godinama po sudu te onemogućiti rad jednom malom operateru. Taj operater kojem su prihodi ovisni o zaštićenim radijskim koridorima može samo staviti ključ u bravu i prestati s radom.

Obaveze investitora radova ili građevine nisu samo pronaći drugu lokaciju za nepokretnu radijsku postaju te platiti jednokratni trošak preseljenja. Ta druga lokacija može biti puno skuplja za operatera ili operater neće moći ishoditi suglasnost za nju. Ta dotična „nova“  lokacija mora biti tehnički pogodna te ne bi smjela povećati troškove vlasniku operateru.

NOVI-NET d.o.o.