Hrvatska agencija za poštu i

elektroničke komunikacije

Jurišićeva 13

10 000 Zagreb

Fax: +385 (0)1 4920 227

Zagreb, 16.07.2010. godine

##### PREDMET:	Nastavno na Javnu raspravu na temu “Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju”

Poštovani,

dana 18. lipnja 2010. godine, Hrvatska agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) otvorila je javnu raspravu na temu “Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju” kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem čl. 12. st. 1. tč. 1. i čl. 24. st. 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08). Ovim putem Amis Telekom d.o.o. (u daljnjem tekstu AT) odaziva se pozivu HAKOM-a te u nastavku iznosi stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare.

čl. 5. st. 8. – ograničenje od 300 parica za bakrene kabele odnosi se na pojedinačni kabel ili na ukupan broj parica na nekoj trasi kabelske kanalizacije? Što u slučaju kada je potrebno izgraditi kabelsku kanalizaciju za potrebe posrednog kabela od lokacije HT-ove centrale do lokacije udaljene kolokacije operatora korisnika, a gdje su u praksi potrebni bakreni kabeli kapaciteta i do 800 parica?

čl. 12. st. 4. – budući da točka c) određuje 6 cijevi unutar poslovnih i stambeno-poslovnih zona, ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje samo pristupnih kabela, postavlja se pitanje koliko cijevi je potrebno u slučaju da se planira postavljanje samo spojnih kabela i/ili pristupnih i spojnih kabela?

Ovo pitanje proizlazi i iz prethodne dvije točke (a i b) gdje se također propisuje broj cijevi ukoliko se planira polaganje samo pristupnih kabela, no upravo se iz tog razloga se točkom d) određuje da ako se planira polaganje i spojnih kabela, tada broj cijevi treba povećati za dvije.

Nadalje, u tekstu prijedloga Pravilnika višestruko se koriste izrazi „spojni kabel“ i „pristupni kabel“ dok isti nisu uvršteni u poglavlje pojmovi i značenja.

Također, slažemo se prijedlozima B.net-a, a koji se odnose na potrebu da infrastrukturni operator pribavi potvrdu o upisu u katastar vodova prije korištenja, ali i davanja u najam, te o potrebi za ažurnom evidencijom održavanja kabelske kanalizacije.

S poštovanjem,

Amis Telekom d.o.o.